	서대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수공사 완료에 따른 현지확인(결과)알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1401(2017.2.21.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림⌟

나. 현장대응단-1975(2017.3.3.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 세부 추진 계획 보고⌟

2. 현장대응단 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 알립니다.

■ 소방용수시설 확인내용

소방용수시설	위 치	확인 일시	확인 결과	비고
소화전(지하식) 1279호	서대문구 연세로2나길 42	2017.3.20.(월)	붙임	진압3대
소화전(지하식) 1315호	서대문구 연세로2나길 8	2017.3.20.(월)	붙임	진압3대

붙임  현지확인(검사)복명서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	반지현		진압3대장	문욱빈		지휘3팀장	정상희		현장대응단장	03/28 이동식
협조자
시행	현장대응단-2695	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	336-0119	/전송	02-3144-9119	/		/	대시민공개