투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	(주)윈비즈 대표이사
(경유)
제목	수질TMS 측정기 구매 설치업체 선정 탈락 관련 문의에 대한 답변

1.(주)윈비즈 OBG*******1(2017.03.28.)호와 관련입니다.

2. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하며, 귀사에서 문의하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변을 드립니다.

가. 주요 문의내용

1) pH, SS측정기 규격 관련

2) 납품업체 선정기준

나. 답변내용

1) ‘입찰공고 1. 입찰에 부치는 사항’에 특수지침서(SS측정기, pH측정기)에 규격과 기술지원(일반지침서)을 통하여 사업소에서 구매할 측정기 명세를 정확히 명시하고, ‘입찰공고 8. 참고사항 나.항’에 입찰 전 모든 내용을 숙지 후 입찰토록 되어 있으며.

2) 귀 사에서 협약체결한 제조업체로 입찰에 참여하였기, 이에 맞는 pH측정기 및 SS측정기 각각의 형식승인서(수질오염공정시험기준”(환경부고시 제2015-238호, 2015.12.18.))를 2017.03.30. 15시한 담당자 메일(bluesky001@seoul.go.kr) 제출하여 주시기 바라며, 기한내 미제출시 ‘입찰공고 3. 입찰 참가자격 가. 1)을 충족하지 못한 제조업체와의 협약체결로 간주하여 입찰참가 부적격자로 처리됨을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	조정호		운영과장	03/28 김웅남
협조자	주무관	장인환
시행	운영과-1178	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02)300-8527	/전송	02)300-8544	/	bluesky001@seoul.go.kr	/	대시민공개