	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(선유동2로 73)

분류기호 예방과 - 2017. 3. 29
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (선유동2로 73)
1. 민원접수 제1564,1565호 (2017. 3.28)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구 선유동2로 73(양평동4가 27-6)			관 계 인		이성우외 3인
허가동의일	2017. 2.27		착공신고년월일		2017. 3. 2
건물규모	철골철근콘크리트조 지상4층, 연면적 819.87㎡ ※ 금회 4층 증축 44.28㎡
주요용도	근린생활	소방시설시공업자		한솔방재
설 치 소방시설	소화기구(증설),자동화재탐지(회로 및 감지기증설),시각경보기(증설),유도등(증설) 피난기구(완강기-증설)
소방공사 감리업자	㈜ 덕수이앤지 (책임감리원 : 명대진 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 이성우외 3인 건물 철근콘크리트조 지상4층, 연면적 819.87㎡(금회 4층 44.28㎡) 증축 소방시설공사 로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					03/29 강경철
협조자
시행			예방과-7150									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개