책임대상 방문지도 결과보고서
문서번호	미근119안전센터-1353	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	代신연화	03/29 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 3월 28 일( 09:30 ~ 13:30 ) □ 대상명 : 영천시장, 북아현1-3주택재개발 건축공사장 □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-영천시장: 각 점포별 소화기 및 시장내 보이는소화기 비치 관리상태 적정 특이사항 없음 -북아현1-3주택재개발:소화기등 비치 관리상태 및 소화활동설비 확인한 바 이상없음.
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	영천시장 상인회 부회장 장현일, 총무등 상인회 임원과 대면 화기취급주의 방송요청 실시함 신촌아파트 시공사 대림건설 안전차장 황하선 입회하에 소방시설 작동 관리 및 야간순찰등 철저 지도함
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	북아현1-3주택개발공사장 주변 진입로상에 장애요인등 없음 영천시장 좌판등 관리상태 적정함
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	영천시장 상인부회장(장현일), 북아현1-3주택재개발 안전차장(황하선)관리자에게 화재취약요인 사전제거 및 예방활동 지도함
위 보고자 계 급 : 성 명 : (인)