문서번호	누수방지과-3054
결재일자	2017.3.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김선호		유승효	03/29 강신재
협조	주무관		신근호
	주무관		이동욱

『2017년 상수도공사』

감독자 교육실시 결과 보고

2017. 3.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2017년 상수도공사』

감독자 교육실시 결과 보고

상수도공사 감독업무를 수행중인 시설관리공단 감독자에 대한 시공관리 등 교육 실시 결과를 보고 드림.

□ 교육 개요

○ 교육대상: 상수도 공사감독 27명

○ 교육일시: 2017. 3. 28.(화) 14:00~17:00

○ 교육일정

- 배급수관 정비공사 시공 감독 요령(1시간): 누수방지과 이동욱

- 송배수관 정비공사 시공 감독 요령(1시간): 배수과 신근호

- 부패방지를 위한 청렴 교육(1시간): 누수방지과 김선호

□ 교육 결과

○ 참 석 자: 30명(처장 1명, 팀장 3명, 상수도 공사감독 25명, 기타 1명)

- 불참: 휴무자 2명

○ 장   소: 서울특별시 시설관리공단 2층 강의실

○ 강   사: 누수방지과 이동욱, 김선호, 배수과 신근호

○ 교육내용

(배급수관정비공사 시공 감독 교육)

- 배급수관 정비공사 시공 지침, 기준을 중심으로 교육 실시

- 우수사례 및 지적사례 설명을 통해 현장 안전관리 강조

- 주요 강조 내용

▪ 공사 착공전 준비사항 및 자재운반, 보관, 취급 주의사항

▪ 주철관 절단면 도장(스프레이 분사식) 처리 방법 동영상 교육

(송배수관정비공사 시공 감독 교육)

- 강관 시공 및 관리 방법, 공사 감독 시 유의사항 등

- 시공 불량 등으로 발생한 하자 설명하여 관리 감독 철저를 당부

- 주요 강조 내용

▪ 강관 부실시공 사례 및 방지 대책

▪ 용접 단계별 확인사항 및 검측 체크리스트 작성 방법

▪ 비굴착갱생공사 단계별 시공개요 및 품질 기준 설명 등

(청렴교육 및 기타)

- 서울시 청렴 자율준수제 운영 및 추진계획 설명

- 청탁 금지법 추진 경위 및 박원순법 및 김영란법 비교 설명

- 법 적용대상 질의 답변 및 주요 사례 등

- 주요 강조 내용

▪ 부정청탁 14가지 금지행위 및 예외사유 7가지

▪ 금품 등 수수 금지 적용기준 및 예외사유 8가지

▪ 금품 등 수수 예외 적용(음식물 3만원, 선물 5만원, 경조사비 10만원)

□ 교육 사진

배급수관 정비 교육	송배수관 정비 교육	청렴 교육

붙임 : 시설관리공단 교육 참석자 명단 1부. 끝.