출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	조본석	03/30 이상봉

	명에 의하여 아리스토탈서비스추진 및 민원처리 현장방문 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 03. 30.
보 고 자 : 전기운영직 7급 성명 : *******

보       고       내       용

일  시

2017. 03.30일 목요일

건  명

출장결과보고서

내용

ㅁ 출장개요

ㅇ 출장시간 :09:30~17:00

ㅇ 출장지   : ********************

ㅇ 출장내용 : 아리스토탈서비스 추진 및 민원처리 현장 방문

**********급수불편 및 수도계량기 교체 등 민원처리

- 아리수 토탈 서비스 및 옥내급수관 지원 상담 안내문 등 배부

• 아리수토탈서비스 4대 민원처리 현황

구 분		합 계	옥내누수진단	급수불편	누수요금감면	기타(선제적 파생민원 수질검사 등)
누 계	시민신청	23	12	4	7
	직원신청	200	110	22	69
금 일	시민신청
	직원신청	8	7	1	7

- 민원처리 특이사항(수용가 별도요구, 수용가 신청민원 외 타민원 처리 등)

:

- 급수불편민원 사유 : ******************************

※ 역류방지밸브 불량 건수 : 금일(   )  누계(   )

-  아리수토탈서비스 합동점검 :   회,   - 홍보활동 참여:    회   누계(   회)

• 수도계량기 교체 현황 :

구 분	합 계	15mm	20mm	기타(30mm이상)	비 고
누 계	38	45
금 일
	4	4