		강서수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	027184034	고객접수번호	0972017024183
수용가명		민원신청일	2017년 03월 30일
수용가주소	***********************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19860623	기물번호	*********26
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	이성실
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 교체

끝.

주무관							김영미				급수설비팀장					유명은					급수운영과장					03/30 김정수
협조자
시행			급수운영과-8240										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)																/
전화		02-3146-3944							/전송			02-3146-3989					/	kympk@seoul.go.kr													/	부분공개(6)