	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소화전 고장발생 보고

1. 현장지휘대-1764(2014.02.24.)『2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 시달』과 관련입니다

2. 여의도 안전센터 상반기 소방용수시설 일제조사 중 아래와 같이 고장사실을 확인 보고합니다.

가. 대    상 : 3개소(지상2, 지하1)

나. 발견일자 : 2014. 03.19~21

다. 고장내용

1) 762032호 : 지하배관 파손추정(콘랜드호텔앞 지상식) - 사용불

2) 762033호 : 몸통균열(콘랜드호텔앞 지상식) - 사용불

3) 762047호 : 소화전 전실붕괴(미성아파트 D동앞 지하식) - 사용가

붙임  복명서 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	03/31 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-1627	(	2014.3.30.	)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개