	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과보고

1.현장지휘대-1764(2014.2.24.)호『2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 시달』와

관련입니다.

2. 여의도119안전센터 2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다

가. 기   간 : 2014. 03.03. ~ 03. 21(기간중 19일)

구분 계	총 계	소 화 전		저수조	비상용수시설
		지 상 식	지 하 식		자연수리	인공수리
여의도	285	155	100	1	1	28

나. 대   상 : 285개소(소화전255,저수조1,비상용수시설29)

다. 조사결과 : 양호268, 고장소화전17 (기존14, 신발생3) - 붙임참조

1) 도색대상 :  35개소(지상식 15, 지하식 20)

2) 보온대상 : 5개소

3) 신설예정지 : 3개소

4) 노후소화전 : 1개소

5) 비상용수시설 관리카드 정비 : 29개소

붙 임   2014년 해빙기 소방용수시설 일제조사(여의도).  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		2팀장	임양배		센터장	03/31 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-1636	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개