	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	동호로(동측) 보행환경 개선공사에 따른 소방용수시설 이설지 파악 보고

1. 재난관리과-1847(2017.3.29.)호 『동호로(동측) 보행환경 개선공사에 따른 소방용수시설 이설지 파악(수정)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 을지로119안전센터 관내 동호로(동측) 보행환경 개선공사로 인한 지상식 소화전 이설(형식 변경) 예정지 파악 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 이설 대상 : 지상식 소화전 4개소

연번	형 식	번 호	주 소	비 고
1	지상식 소화전	725	동호로 330	지상식→지하식 형식 변경
2	지상식 소화전	2159	동호로 342
3	지상식 소화전	963	동호로 348-1
4	지상식 소화전	1157	동호로 348

나. 파악 내용 : 상수도 배관 규격, 거주자 우선 주차구획선 설치 여부

차량, 보행자 통행 장애 및 사유지 여부 확인 등

다. 파악 결과 : 각 지상식 소화전 제수변 위치를 이설지로 선정

(지하식 소화전으로 형식 변경 설치)

붙 임 : 이설 예정지 파악 결과 1부(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	김경화		1팀장	전용식		센터장	03/31 강대환
협조자
시행	을지로119안전센터-1241	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43 (신당동) 을지로119안전센터	/
전화	02-2235-0119	/전송	02-2235-0698	/	still5505@seoul.go.kr	/	대시민공개