	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1177(2017.02.23.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진계획 알림』

나. 상계119안전센터-904(2017.02.28.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 보고』

다. 상계119안전센터-1239(2017.03.20.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 알림(수정)』

2. 위와 관련 우리안전센터 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2017. 03. 01. ~ 03. 31.(1개월)

나. 대 상

- 소방용수시설 : 648개소(소화전:643/저수조:4/급수탑 1)

- 비상소화장치 : 19개소

- 비상소방용수 : 2개소

붙임 : 1. 2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서 1부.

2. 소방용수시설 점검결과 보고서 1부.

3. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황 파악 결과 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	지훈		1팀장	임달순		센터장	03/31 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-1491	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02********	/전송		/		/	부분공개(6)