	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 재난관리과-1268(2017.2.20.)호『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 난곡 119안전센터 2017년도 상반기 소방용수시설 일제 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2017.3.6.~ 3.24.(기간 중 15일)

나. 점검대상 : 총616개소(소화전574,저수조2,급수탑1,비상소화장치39)

다. 점검방법 : 비번근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

라. 점검사항

1) 소방용수시설 일제점검 및 제수변 스핀들 잠금 확인

2) 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

3) 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

4) 노후 소화전(30년 이상) 점검

5) 비상소화장치 적재비품 이상유무 확인 및 주변정리

마. 점검결과

1) 총 616개소(양호 : 608개소, 불량: 8개소)▶불량대상 3개소 추가

2) 표찰 발견 : 2개소(관악98-172호, 관악03-68호)

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과보고(난곡) 1부.

2. 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과(난곡) 1부.

3. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사중 표찰발견보고 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	김대홍		진압1팀장	표기승		센터장	03/31 권형구
협조자
시행	난곡119안전센터-1497	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-839-3119	/		/	대시민공개