	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1383(2017.2.24.)호『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

나. 현장대응단-(2017.3.8.)호『2017년 상반기 일제 소방용수시설 및 지리조사 계획서(현장대응단)수정』

2. 현장대응단 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017.3.7. ~ 2017.3.24.

나. 대    상 : 1,122개소(공설소화전)

지상식 370, 지하식745(다용도 1포함), 저수조 7

비상용수시설 1개소(인공수리)

고장 37개소(사용가 18, 사용불 19)

임시폐전 11개소(신길14구역)

비상소화장치:27개소(임시폐전 1개소<64호>)

다. 조사인원 : 전직원(진압대)

라. 조사결과 : 붙임 참조

붙 임    1. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

2. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

3. 주차구획선내 소화전 설치여부(761446호 외 1개소) 1부.

4. 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 설치대상(761446호 외 1개소) 1부.

5. 소방용수시설 고장 복명서(761220호 외 4개소) 1부.

6. 소방용수시설 보수 확인복명서(761118호) 1부.

7. 도색 및 보온대상(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이대봉		진압1대장	代이완택		지휘1팀장	송재수		현장대응단장	03/31 서재근
협조자
시행	현장대응단-2689	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화	02-2651-3119	/전송	02-2648-0115	/	dognap@seoul.go.kr	/	대시민공개