서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1224호(2017.2.21.)『2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)』

나. 삼각산119안전센터-969호(2017.2.27.)『2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』

2. 우리 119안전센터 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 3. 7.(화) ~ 3. 24.(금)(기간중 12일)

나. 대    상 : 394개소(공설소화전)

1) 소방용수시설 : 394개소(소화전 392개소, 저수조 1개소, 급수탑 1개소)

2) 비상소화장치 : 36개소

다. 결    과 : 붙임 참조(기간중 표찰발견 보고 2회)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.

3. 주차구획선 소화전 및 맨홀주변침하대상파악 1부.

4. 도색 및 보온 필요대상 1부.

5. 소방용수표찰 발견보고 1부.

6. 고장발생보고서(4001호) 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	이태복		2팀장	박찬일		119안전센터장	04/03 이상순
협조자
시행	삼각산119안전센터-1555	(		)	접수		(		)
우	01193	서울시 강북구 삼각산동 솔샘로208	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	983-5119	/전송		/		/	대시민공개