투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	정밀안전점검 보고서 제출에 따른 보완요청(면목4 배수관로)

1. 공사감독2처-3305(2014.3.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 면목4동 기존하수암거 정밀안전점검 보고서 제출건에 대하여 아래와 같이 보완 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 기존 하수BOX를 보수.보강시 수밀성이 유지될 수 있는지에 대한   검토가 없는바. 이에 대한 검토필요

나. 기존 BOX구간에 연결되어 있는 빗물받이, 하수관로 연결부, 맨홀구간 폐합 및 보강시 압력관(수밀성유지)으로 사용할 수 있는지 여부 및 수밀성 유지방안

다. 본 하수암거에 대한 시설물 유지관리부서(중랑구청 치수방재과)의 시설물 관리이력 검토, 반영 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	홍석환		방재시설부장	04/01 박종웅
협조자
시행	방재시설부-917	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개