	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사 감리완공대상 소방특별조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-3698(2017.2.10.)호 “소방공사 감리완공 대상 소방특별

조사 방안 알림”
나. 예방과-5647(2017.03.14.)호 “소방공사 감리완공대상 소방특별조사 계획”

2. 소방공사 감리완공대상 소방특별조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2016.3.24.~3.31 (기간중 4일)

나. 대  상 : 4개소 (연면적 1만㎡이상)

연 번	건물명	주소	층수 (지상/지하)	연면적(㎡)	주용도	조사일	비고
1	*******	************	****	*********	복합	3.24
2	****	*************	****	*********	복합	3.27
3	******	*************	***	*********	복합	3.29
4	*******	***********	****	**********	복합	3.31

다. 조사반 : 7명 [책임관(예방팀장 및 예방계획),시설지도2,소방특별조사4]

라. 확인사항

○ 육안점검 위주 소방시설 확인 (완공이후 입주에 따른 불편 감안)

- 감리결과보고서 와 실제 현장에 설치된 소방시설 일치 여부

- 완공이후 임의 구획에 따른 소방시설 장애 발생 유무 확인

- 피난 방화시설 (방화구획 관통부 포함) 확인

마. 조치사항 (붙임 문서 참조)

○ 경미한 부분 현지시정 4건

○ 시정조치명령 2건

○ 건축사항 강서구청 통보 2건

※ 각 대상 및 인테리어 공사 관계자에게 소방시설 및 안전교육 실시

붙임  감리 완공대상 소방특별조사 결과 조치 사항 1부.  끝.

담당자	김영철		예방팀장	김승기		예방과장	김대선		소방서장	04/03 代김종린
협조자	검사지도팀장	최강의
시행	예방과-7153	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-1119	/전송	02-3661-1173	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)