	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 알림』

나. 재난관리과-3237(2017.2.23.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 알림(광진)』

다. 재난관리과-2331(2017.3.16.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 서식 변경 알림』

2. 위와 관련 2017년 상반기 금호119안전센터 소방용수시설 일제점검 결과를 다음과 같이 변경 보고합니다.

- 변경 사유 : 내용 수정

용수시설 : 354개소
소화전 : 331개소						급수탑 : 1개소	비소함 : 22개소
지상식 : 131개소			지하식 : 200개소
양호 : 122개소	불량 : 9개소		양호 : 181개소	불량 : 19개소		불량 : 1개소	양호 : 19개소	불량 : 3개소 (임시철거)
	사용가능	사용불량		사용가능	사용불량
	2	7		5	14

붙임  1. 소방용수시설 점검결과 보고서(금호) 1부.

2. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

3. 비상소화장치 점검 결과(금호) 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	심재진		진압2팀장	임성룡		센터장	04/03 한규운
협조자
시행	금호119안전센터-1478	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 (금호동1가)	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	부분공개(5)