	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

가. 현장지휘대-1827(2014.02.20.)호“2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)”

나. 고척119안전센터-771(2014.02.25)호“2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 등 계획”와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 조사결과 고장발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대      상 : 공설소화전3개소(지하식3)

나. 위치 및 고장현황 : ‘붙임’참조

붙임 : 1.소방용수시설 고장 총괄현황1부.

2.소방용수시설별 고장현황 1부.  끝.

	고척119안전센터장
★담당자	조태영		3팀장	이복두		119안전센터장	04/01 지동호
협조자
시행	고척119안전센터-1292	(		)	접수		(		)
우	152-053	서울 구로구 고척로195 (고척2동 165-5번지)	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/	polos119@seoul.go.kr	/	대시민공개