	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1476(2017.2.22.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획 알림』

나. 방배119안전센터-984(2017.2.27.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획 수립 보고』

2. 위와 관련하여 방배 119안전센터 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검결과, 정비 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2017. 3. 6. ~ 3. 23.(기간중 12일)

나. 대 상 : 공설 609개소(소화전 : 580개소/비상소화장치 : 29개소)

다. 점검자 : 방배119안전센터 직원

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악

○ 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악 등

마. 점검결과 : 붙임 참조

붙임 1. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부

2. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부

3. 주차구획선 구획(방배) 1부

4. 도색 및 보온 대상(방배) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	성일		진압3팀장	김영태		센터장	04/03 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-1649	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터(방배동)	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개