문서번호	어린이병원진료부-3059

결재	주무관	영상의학과장
	이정희	04/01 김선복

의료장비 점검표 (3월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
초음파장비 (iU22)	장비 On·Off 상태			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Monitor 상태			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Touch Panel			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Transducer 작동			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Probe 확인			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	후면 Filter 확인			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Error message 확인			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Dicom & PACS interface			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	초음파젤			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	초음파티슈			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
초음파실	환경정비, 누수, 전원상태, 시트청결, 차광커튼			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○

서울특별시어린이병원