문서번호	어린이병원진료부-3060

결재	주무관	영상의학과장
	이정희	04/01 김선복

의료장비 및 방어도구 점검표( 3월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
X-선발생장치 (Portable) MUX-100H	Control unit (On·Off상태, 조건표시창)			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Battery 충전			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Colimation 확인			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Exposure 작동			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Tube 소음			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Tube Stand 이동			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Csssette 보관함			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	장치구동 여부			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
방어도구	Pb 에프런			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	갑상선보호대			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	방어칸막이			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
촬영기보관실	누수상태, 전원, 잠금장치			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○

서울특별시어린이병원