문서번호	시설개선과-3657
결재일자	2017.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김기탁		최용덕	04/03 최윤식
협 조
	주무관			이재권

잠실종합운동장 전기설비 정기검사 계획

2017. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 전기설비 정기검사 계획

잠실종합운동장 전기설비의 법적 검사인 정기검사 주기가 도래함에 따라 검사를 시행하여 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 전기사업법 제65조(정기검사) 및 같은법 시행규칙 제32조

- 일반 고압 이상 수전설비로 3년마다 시행

Ⅱ		검사개요

❍ 검사대상 : 잠실주경기장 수전실 전기설비

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사(서울동부지사)

❍ 검사일자 : 2017. 6.25.(일) 22:00 ~ 6.26.(월) 05:00

❍ 검사내용

- 특고압 설비(개폐기, 차단기, 보호계전기 등) 동작시험

- 저압 설비(차단기, 보호계전기, 충전장치 등) 기술기준 적합 여부

Ⅲ		검사에 따른 정전계획

❍ 정전범위 : 잠실종합운동장 전체(학생체육관 제외)

❍ 정전일시 : 2017. 6.25.(일) 22:00 ~ 6.26.(월) 05:00

❍ 정전대책

- 야구장, 소방서 등 운동장 내 입주단체 정전계획 안내

- 정전에 따른 각 시설별 사전 및 사후 점검실시

- 전기, 기계, 통신분야 등 담당직원 비상근무 후 대체휴무

Ⅳ		소요예산

❍ 검사수수료 : 2,516,580원

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실

종합운동장운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

첨부 1. 정기검사 안내 공문 1부

2. 검사 수수료 내역서 1부. 끝.