길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6368

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/04 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/28(화)	3/29(수)	3/30(목)	3/31(금))	4/01(토)	4/02(일)	4/03(월)	계
2016년	86,206	92,908	81,355	86,401	83,019	97,064	85,960	612,913
2017년	88,900	77,500	92,700	89,800	88,400	86700	90,400	614,400
증 ․ 감	2,694	-15,408	11,345	3,399	5,381	-10,364	4,440	1,487

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.21~3.27)	금주 공급(㎥) (3.28~4.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
640,100	614,400	-25,700	-4.01

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -25,700㎥(4.01% 감소)

- `17.4월 현재 전년 대비 공급량 : 494,240㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.