서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 통보

1. 관련근거

○ 2017년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

○ 재난관리과-1244(2017.2.21.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련 현장대응단 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 결과를 다음과 같이 통보 합니다.

가. 추진개요

1) 기  간 : 2017. 3. 1.(수) ~ 3. 31.(금)(1개월)

2) 대  상 : 소방용수시설 : 436개소(소화전 419, 저수조 5, 비상소화장치12,)

3) 점검결과 : 고장소화전 11개 (지상 : 3, 지하 : 8)

붙임   1. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

2. 비상소화장치 현황(서식) 1부.

3. 주차구획선 소화전 및 맨홀주변침하대상파악(서식) 1부.   끝.

	현장대응단장
담당자	곽순근		진압2대장	김종태		지휘2팀장	代송경준		현장대응단장	04/04 장두익
협조자
시행	현장대응단-2580	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화	02)6946-0250	/전송	02-6946-0229	/		/	대시민공개