복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	조은희	이승영	04/04 박길영

	명에 의하여 저수조 청소 대상 제외 요청에 대하여 현장 조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2017. 4. 4.
시설 9급 조 은 희

조       사       내       용

구  분

복명서 소형저수조 청소 제외-(**********)

내용

□ 민원개요

○ 주    소 : *************

○ 신 청 인 : ***

○ 민원내용 : ****************

□ 조사내용

○ 건물개요

건축물 규모	연면적(㎡)	표고(m)	수압(㎏/㎠)	수계	비 고
****** *****	*********	*****	***	******

○ 조사결과 : ***********************

□ 조치의견

○ 상기와 같이 대수선 중으로 저수조를 사용하지 않으므로 『수도법시행령 제50조』의 규정에 해당하지 않아 저수조 청소대상에서 제외코자 하며,

○ 추후 저수조 및 물탱크를 활용 음용 및 세면용수 등으로 사용할 경우 우리사업소로 변동사항을 신고하고, 저수조 청소를 이행하여야 함을 안내코자 함.

붙임 : 1. 저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

2. 현장사진 1부. 끝.

비  고