【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

대시민공개

시 행	신물질분석과-104
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		신물질분석과장	수질분석부장			결재
정관조		이수원	전결 04/01 김복순
협 조

건 명	GC/MS/MS 등 2종 2대 구매	요청기관		서울특별시상수도연구원
산출금액	USD 477,530[오억일천오백칠십삼만이천원(￦515,732천원)]
구 매 예정일자	2014. 04
예정원가 작성자	․담당부서 : 수질분석부 신물질분석과 ․작 성 자 : 공업연구사 정관조 (전화번호 : 3146-1761)
예산내역	사 업 명		예산과목		예산액(천원)
	2014년 시험․연구 장비 구매		자산취득비		526,000
○ 구매개요 - 사 업 명 : 2014년 시험․연구장비 구매 - 구매장비 : GC/MS/MS 등 2종 2대 - 예 산 액 : 526,000천원 - 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 - 구매방법 : 조달청 외자구매(일반공개경쟁)
◦ 첨부서류 1. 물품구매 산출기초조사서 1부. 2. 2014년 시험․연구장비 구매 계획서 1부. 3. 국문규격서 2부. 4. 영문규격서 각 2부. 5. 견적서 4부. 6. 수입물품구매적정성 심의 요청서 1부. 7. 수입물품구매심의위원회 회의록 1부. 8. 수입물품구매적정성 심의위원 검토 의견서 1부. 9. 수입물품구매심사위원회 의결서 및 의결사항 1부. 끝.

	상수도연구원장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : GC/MS/MS 등 2종 2대 구매

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격
				Agilent Tech. kr. ☎ 02-2194-9411	Thermo Scientific kr. ☎ 02-3420-8600	ITC 21 ☎ 031-720-5040	Dongil Shimadzu corp. ☎ 02-3420-8600	최저단가	금 액
GC/MS/MS (Gas Chromatography/Mass/Mass Spectrometer)	● GC/MS/MS 1) Ion source mode : EI/PCI/NCI 2) IDL : > 2,500 : 1 (PCI), 4 fg (EI) 3) Sensitivity : > 7000 : 1 (S/N) 4) Resolution : 0.4～4.0 daltons	set	1	USD 302,000	USD 305,730			USD 302,000	USD 302,000
SBSE (Thermal Desorption System)	● Thermal Desorption System 1) Mass flow controller : 2 ∼ 500 mL/min, 2) Desorption oven max temp : 400 ℃ 3) Automated SPE workstation - sample inlet : 6 ea					USD 148,500	USD 151,960	USD 148,500	USD 148,500
공 급 가 액									USD 450,500
부대비용 (6 %)									USD 27,030
합 계									USD 477,530

※ 기준환율 : 1,080 \/USD, 102 JPY/USD (3월 29일 매매기준)

작성자 : 지방공업연구사 정 관 조  (인)

확인자 : 신물질분석과장 이 수 원  (인)