【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(목동)

1. 관련근거

가. 재난관리과–1346(2017.2.28.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획알림』

나. 목동119안전센터-887(2017.2.28)호 『2017년 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획보고』

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리․운용중인 소방용수시설 중 지하식 소화전 1개소가 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
소화전	지하식	360091	양천구 목동중앙본로7가길 45-0(목동 318-197 )	관구 파손(찌그러짐) - 출수는 이상없으나 수관 및 스탠드파이프 연결불가	사용불가

붙 임 : 고장 소화전 현지확인 결과표(1팀) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
★담당자	허정찬		1팀장	이성근		119안전센터장	04/04 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-1455	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	windson12@seoul.go.kr	/	대시민공개