	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물저장소 소방검사 1차 미실시 대상 추가 소방검사 계획 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-5486(2017.03.03.) “2017년 위험물 저장소 소방검사 계획 알림”

나. 예방과-2992(2017.03.03.) “2017년 위험물저장소 소방검사 계획 보고”

다. 예방과-4428(2017.04.03.) “2017년 위험물저장소 소방검사(1차) 결과 보고”

2. 위 와 관련 위험물저장소 표본 소방검사(1차) 미실시 대상에 대하여 추가소방검사(2차) 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검사기간 : 2017. 4. 04.(화) ~ 4. 20.(목).

나. 검사대상 : 16개소(지하탱크 4, 옥내탱크 12.)

**************  ※ 검사대상 35개소 중 1차 소방검사 시 미실시 대상에 대한 추가 소방검사

다. 검사반 편성 및 검사방법 : 위험물안전팀 2명, 불시검사

※ 소방검사 일시는 검사 당일 출장명령서의 지정에 의거 시행함.

라. 주요 검사 확인사항

❍ 위치, 구조, 설비에 관계된 허가․완공검사 상황

❍ 저장 또는 취급하는 위험물의 품명, 수량 또는 지정수량 배수의 변경 상황

❍ 위험물안전관리자 선․해임 등 각 종 신고사항

❍ 법령위반 및 사고발생 이력

❍ 위험물시설의 위치․구조 및 설비 기준 준수 여부

⇒「위험물안전관리법 시행규칙」별표 5 부터 별표 8, 별표 11, 별표 18

❍ 위험물안전관리자(대리자) 선임 여부 및 근무 실태

⇒「위험물안전관리법」제15조, 같은 법 시행규칙 제53조 부터 제55조

❍ 위험물저장소 소방검사 시 주요 지적사항 집중 검사

※ 위험물 안전관리 교육 및 2016년 위험물저장소 유통량 조사 병행 실시

붙임  1. 위험물저장소 소방검사(1차) 미실시 대상 검사 일정표 1부.

2. 위험물저장소 소방검사 결과보고 서식 1부.

3. 위험물저장소 소방검사 체크리스트 1부.

4. 위험물제조소등 소방검사서(서식) 1부.  끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	장동화		예방과장	04/04 김두일
협조자
시행	예방과-4440	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)