위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 4월중 비상소화장치 점검일정 계획

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 위와 관련 상암119안전센터에서 2014년 4월중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 시행하여 관리유지에 만전을 기하고자 합니다.

가. 점검내용

일 시	점 검 대 상	점 검 자	비 고
4/10(목)	비소 26호 : (지하식 6326) 상암동 2-22 비소 46호 : (지하식 6407) 상암동 1488	센터장 (팀장)
4/17(목)	비소 26호 : (지하식 6326) 상암동 2-22 비소 46호 : (지하식 6407) 상암동 1488	펌프차동원

나. 안전관리자 : 센터장(팀장)

다. 점검사항

▶ 함내 청소 및 비품정리와 소화전 등 사용가능 여부

▶ 비상소화장치함 손실 또는 망실 여부

▶ 안내문, 열쇠보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기 확인

▶ 비상열쇠 관리 여부.  끝.

담당자	민진기		1팀장	유종봉		센터장	04/01 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-1502	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 상암동 월드컵로42길34(상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	309-0119	/전송	303-4119	/	29493@seoul.go.kr	/	대시민공개