등록번호	도로시설과-5116		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2017.4.3.
			가순종		정철모		소철호		04/04 이우룡
결재일자	2017.4.4.
공개구분	대시민공개
			협 조
2017년 봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한 가로등 순찰점검 정비 결과 보고
안전건설국 (도로시설과)

2017년 봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한

가로등 순찰점검 정비 결과 보고

가로등 시설물에 대한 환경정비 및 불량시설에 대한 일제점검과 가로등 이용 가공선 정배대상에 대한 조사결과를 보고드림

추진 근거

○ 가로등 순찰점검 정비계획[도로시설과-3935(2017. 3. 14)]

시설물 점검 및 조치결과        # 세부내역 별첨1

○ 유형별 점검결과 : 부적합 시설 분전함 2건, 가로등 50개소

계	경사주 및 사고주	안정기커버	사설콘센트설치	기꽂이 및 배너기	기 타
52	9	10	6	7	20 (분전함2건)

○ 처리 경과

계	처리완료	연간단가업체 작업지시	자체보수반 활용 처리중	기 타
52	22	8	19	협조2 공사계획1

가공구간 주요 정비 대상     -  #세부내역 별첨 2

○ 가공선로 조사 - 주요정비대상 16개소 적출

향후 계획

○ 경사주 및 사고주는 가로등 유지관리 연간단가에 작업지시하여 조치

○ 기타 불량시설에 대해서는 자체인력 활용 정비

○ 폐전선 및 가공선 정비대상에 대해서는 해당기관에 처리 협조요청

붙임 : 1. 시설물 특별점검결과

2. 가공선 주요정비대상 1부. 끝.