	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(파크뷰타워)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2017. 4. 3.(월) 21:29경

나. 대    상 : 종로구 사직로 96(필운동 285-5번지) 파크뷰타워 1층 마스터 상사 외부 주차장

- 관계자 : 관리사무소 관리소장 이복희*****************

다. 피해내역 : 15,000천원(동산 10,000천원, 부동산 5,000천원)

- 동  산 : 차량 3대(그을음), 오토바이1대(전소), 실외기,

사무실 집기류 등 소실

라. 화재원인 : 조사 중(2차조사 예정)

마. 발생개요 : 파크뷰타워 1층 마스터 상사 외부 주차장에

적치 된 서적류에 미상의 원인(조사 중)으로 착화 발화하여 차량 및

재고서적, 1층 사무실 일부를 소실시키고 소방대에 의해

진화 된 화재

붙임  화재최종보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,신교119안전센터장
담당자	이병은		지휘1팀장	정찬광		현장대응단장	04/04 박양수
협조자
시행	현장대응단-2658	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단	/
전화	722-0119	/전송	739-0119	/	43197@seoul.go.kr	/	부분공개(6)