【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	신정 재개발지구 내 소방용수시설 이설 예정지 파악 결과

1. 재난관리과-1858(2017.3.20.)호 『신정 재개발지구 내 소방용수시설 이설 예정지 파악 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 신정 재개발 지구내 소방용수시설 이설 예정지 파악 결과를 아래와 같이 보고합니다.

구 분	신정2-1(신정)	신정1-1(신트리)	비고
지상식	2(1)	5(18)
지하식	38(4)	38(15)
비상소화장치함	4(0)	5(0)
계	44(5)	48(33)

※괄호 안 : 이설 예정지 파악 결과

붙임  1. 이설예정지 조사 결과(신정) 1부.

2. 이설예정지 조사 결과(신트리) 별도 첨부 1부.

3. 이설예정지 조사 결과 1부.  끝.

담당자	김용식		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	04/05 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2318	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동) 양천소방서 2층 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-2652-5083	/전송		/		/	부분공개(6)