함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 3월 중 대응총괄팀(소방용수분야) 월보(한강로)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-253(2014.01.07.)호 『2014년도 소방용수시설 연간 운영계획 보고(시달)』

다. 한강로119안전센터-1389(2014.03.13.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 수립(수정)』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 2014년도 3월 중 소방용수시설 관리현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 3. 5 ~ 3. 19(기간 중 11일간)

나. 조사대상 : 871개소

소방용수시설
계	소화전	저수조	급수탑	비·소	기타
871	818	12	1	37	3

다. 조사인원 : 전직원(구급대원 및 사고자 제외)

라. 조사결과 : 양호 822개소, 고장 49개소

※ 고장용수 : 49개소 (사용가 23개소,사용불 26개소)

- 사용가 : 730호, 575호, 1127호, 8호, 242호, 244호, 339호, 1호, 729호, 1097호, 53호, 719호, 57호, 952호, 1125호, 2404호, 934호, 13호, 237호, 243호, 578호, 2354호, 2161호

- 사용불 : 899호, 71호, 531호(한강로-6729(2012.7.9.), 705호, 2320호, 1594호, 2142호, 1856호, 783호, 1348호, 81호, 909호, 772호, 477호(2014.1.14.) 1860호, 471호,1866호 58호 794호 1237호 1383호 1390호 1667호 1204호 1525호 33호

※ 임시폐전(11개소) : 450, 19, 353(고장용수), 1623, 1381호(용산역 전면 3구역 재개발구역 - 2012.11.08.~2014.5.31.-예정) 1695. 1693. 1696. 773. 1379. 1229(공사완료시까지-국제빌딩1구역)

붙임 :  3월 중 소방용수분야 정기보고서(한강로) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	김경수		1팀장	천용남		★119안전센터장	04/01 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-1750	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가 2-89)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/	23794@seoul.go.kr	/	대시민공개