함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	남서울경전철(주) 대표이사 강태구 귀하
(경유)
제목	'상수도 이설 요청'에 대한 회신

1. 남서울 2017-192(2017.3.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호 「신림선 경전철 민간투자사업 2공구 104S 환기구 공사」와 관련 저촉 ‘상수도 이설 요청의 건’에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 제2공구

나. 협의내용 : 신림선 경전철 민간투자사업 2공구 104S 환기구 상수도

이설 요청 건

다. 이설위치 : ****************

라. 이설상수도시설

☞ D=400mm, L=30.0m(우회배관) [공기변 1~2개소 신설]

마. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 상수도 이설승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	서규석		시설관리과장	04/05 김기상
협조자
시행	시설관리과-9404	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)