문서번호	기획관리과-3319
결재일자	2017.4.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	04/05 이계헌
협조

청소근로자 휴게실 리뉴얼공사 완료 보고

2017.  04.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

청소근로자 휴게실 리뉴얼공사 완료 보고

우리 센터 내 「청소근로자 휴게실 리뉴얼공사」가 완료됨에 따라 본 공사에 대해 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 데이터센터 청소근로자 휴게실 리뉴얼 공사

*********************

○ 공사기간 : ’17. 03. 28 ~ 04. 06 (총 10일)

***********************

******************************************

□ 추진경과

○ ’17. 11. 15.	:	리뉴얼공사 계획
○ ’17. 03. 28.	:	공사 계약 및 착공
○ ’17. 04. 04.	:	공사 완료 및 준공서류 제출

□ 설계변경 _ 공사비 변경 없음

○ 준공내용(세부내역)

(단위 : 원)

구분	변경전	변경후	공사비 증감액
철거공사	벽체타공	좌동	해당없음
	바닥마루, 등기구, 자바라
	폐기물 처리
마감공사	천장틀위 석고	좌동
	SUS천정지수판
	경계벽체(STUD65+석고9.5mm*2p+흡음재 천정몰딩(AL)
	실크벽지	하지위 실크벽지
		걸레받이
	바닥구조틀 (목상+합판12mm)	바닥구조틀(목상+단열+합판12mm)
	전기온돌패널위 장판(2.2T)	좌동
	커튼	삭제
	롤브라인트	암막 롤브라인트
	신발장	좌동
	방화문(900*1200, 프레임포함)	좌동
전기, 설비공사	회로분리 및 전열공사	좌동
	등기구 (2EA)
	D/L(10EA)
	냉·난방기 이설(2개소)
도장공사		외벽 도색 (상부) 방화문 도색(기존 + 신설)

□ 준공검사 : 적합

○ 검사내용 : 별첨 “준공검사조서” 참조

□ 행정사항

○ 공사대금 지급

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적 제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

붙임 : 1. 준공검사조서(별첨) 1부.

2. 준공확인 요청 및 준공서류 각 1부.

3. 준공사진첩 및 준공검사체크리스트 1부.  끝.