	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	심전도감시 장치의 산소포화도 측정기 수리 완료 보고

1. 소방행정과-1223(2017.1.26.)호『2017년도 소방장비 관리운용 기본계획 변경 알림』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 고장 발생한 심전도감시 장치의 산소포화도 측정기 수리가 완료되었음을 보고합니다.

연 번	품 명	사용부서	수리완료일시	수리내역	비 고
1	심전도 감시장치의 산소포화도 측정기	연건119 안전센터	2017. 4. 4. 13:00	산소포화도 감시장치 리셉터 교체

붙임  산소포화도 감시장치 리셉터 교체 후 사진 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	이영현		2팀장	김해천		119안전센터장	04/05 유기선
협조자
시행	연건119안전센터-1729	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	대시민공개