투표소 소방안전점검 세부조사표(당산1동 제3투표소)

1. 조사대상

대 상 명	당산1가 현대홈타운 아파트 후문 경로당 (당산1동 제3투표소)			전화번호	************
소 재 지	당산로 95	대표자	경로당회장 (한기순)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 철근콘크리트구조 2/1층 중 1층			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자업무 철저토록 지도 및 소화기 사용법 교육함 현재 투표소 미설치됨
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요 시)	소화기등 설치.유지 관리됨
⑤피난시설(필요 시)	유사시 대피로 유도 철저 토록 지도함

2. 조사사항

결재	조사일		조사자		담당자		2팀장		119안전센터장
	2017. 4. 4.		소방위 나수남 소방위 양해영		나수남		김미호		04/05 전영선
협조

이곳에 본문을 입력하세요