문서번호	현장민원과-5580
보존기간	년
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/01 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.1)

2014.  4.  1(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.1(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	17	652	8	457	9	195
양 천 구	8	258	1	126	7	132
강 서 구	3	262	3	237		25
구 로 구	6	132	4	94	2	38

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	457	0	30	0	132	5	158	1	34	2	103
양천구	1	126		18		38	1	38		13		19
강서구	3	237		10		73	2	89		9	1	56
구로구	4	94		2		21	2	31	1	12	1	28

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	4	8	126	237	94	457
가옥 내	소 계	1	3	2	6	81	190	54	325
	화장실변기누수	1	2	1	4	52	103	21	176
	주방,부엌누수				0		7	7	14
	욕실,화장실배관				0	3	9	12	24
	보일러,온수배관		1		1	13	53	6	72
	수도꼭지고장			1	1	7	1	7	15
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	0	0	2	2	32	38	36	106
	수도계량기옆			1	1	16	16	12	44
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	13	21	24	58
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	13	9	4	26
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆				0	10	6	3	19
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	7	0	2	9	132	25	38	195
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재	1			1	17			17
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	6		2	8	83	25	38	146
기 타				0	16			16