1/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	04/01 김규복

대시민공개

	명에의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 1/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 1
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014.  4. 1

□ 검 사 자

- 수질팀 :  이위복

□ 검사대상

- 성동. 광진구 공원에 설치한 아리수 음수대 134대

- 검사완료 :   3대

- 미 검 사 :   1대

□ 검사방법 및 검사항목

-관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로 현장에서 수질측정

□ 검사결과

-언덕배기공원 외 3곳에 설치한 아리수음수대 3대는 수질검사결과 “붙임문서”와

같이 3대 모두 먹는물수질기준 이내로 적합하였고, 1대는 고장으로 검사하지 못    하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	4	0	0	0	4	0	(고장1)
적 합	3	0	0	0	3	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	1	0	0	0	1	0

□ 조치사항

-언덕배기공원 외 3곳에 설치한 아리수음수대 4대중 수질검사결과 3대는 모두

먹는물수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 대림공원 의 음수

대는 고장으로 검사하지 못하여 담당자에게 추후 통수시에는 수질검사를 의뢰

토록 전달하였으며, 기타 아리수수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소    수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝.