함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 보수완료 소방용수시설 검수 완료보고

1. 재난관리과-2021(2017.4. 6.)호「2017년도 보수완료 소방용수시설 검수(4월 1차)」와 관련입니다.

2. 위와 관련 신당안전센터 2017년도 보수완료에 따른 소방용수시설 검수 지시가 있어 아래와 같이 검수 완료하였기에 보고합니다.

▢검수내역

〇검수일시 : 2017.04.06.(목) 15:00 ~

〇검수대상 : 소화전 2020호(중구 신당동 354-16)

〇검수내용 : 도색, 수압 등 소방용수 설치기준 전반(지상식→지하식으로 변경)

붙    임  1. 소방용수 검수사진(보고서식) 1부.

2. 소방용수 조사양식(보고서식) 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	이상혁		2팀장	임재창		119안전센터장	04/06 서유원
협조자
시행	신당119안전센터-1253	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화	02)2238-0698	/전송	02)2254-0119	/	22081@seoul.go.kr	/	대시민공개