옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/01 유철민

	######## 외 4개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 1
	보고자 : 주무관 이지혜

#########################

#########################################################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 김은태, 강태수

4. 채취 시료수 : 총 11점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-34 (‘14.3.25)	########	‘14.4.1 16:10	NB34-1	7.5	본관	1점
		‘14.4.1 16:10	NB34-2	7.4	별관	1점
		‘14.4.1 16:10	NB34-3	7.5	급식실	1점
2014-35 (‘14.3.25)	#####	‘14.3.31 16:00	NB35-1	7.4	본관	1점
		‘14.3.31 16:00	NB35-2	7.4	별관	1점
2014-36 (‘14.3.25)	########	‘14.3.31 16:30	NB36-1	7.3	본관	1점
		‘14.3.31 16:30	NB36-2	7.4	정보화센터	1점
2014-38 (‘14.3.27)	########	‘14.4.1 16:40	NB38-1	7.5	본관	1점
		‘14.4.1 16:40	NB38-2	7.5	별관	1점
2014-39 (‘14.3.27)	########	‘14.3.31 16:00	NB39-1	7.4	본관	1점
		‘14.3.31 16:00	NB39-2	7.4	신관	1점

끝.