출  장  복  명  서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	04/01 김규복

	명에 의하여 관내 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014 . 4. 1
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 4월 1일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원음수대 및 관말잔류염소 수질검사)
출장자	주무관 이위복
내용	□ 검사결과 및 조치사항 - 언덕배기공원 외 3곳에 설치한 아리수음수대 4대중 수질검사결과 3대는 모두 먹는물수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 대림공원의 음수 대는 고장으로 검사하지 못하여 담당자에게 추후 통수시에는 수질검사를 의뢰 토록 전달하였으며, 기타 아리수수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업 소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. - 무인배수지 수계별 관말지점의 8개소 잔류염소 측정결과 8개소 모두 수질 기준 이내로 적합하였으며 잔류염소는 안정적으로 유지되고 있음. ※공원음수대 및 관말 잔류염소 수질검사 결과는 별도보고
비 고