	강동소방서
수신자	***************** ************************************
(경유)
제 목	시정보완명령서【******】

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***********************************에 대한 『위험물저장소 소방검사』결과 미비사항에 대하여 「위험물안전관리법 제14조제2항」의 규정에 의거 아래과 같이 시정보완명령을 통지하오니, 2017년 4월 14일한 완료 하시기 바랍니다.

위험물제조소등 구 분	시정보완내용	조치사항	관계법령의 규정
지하탱크저장소	게시판 기재사항 일부 누락(허가번호, 품명 등)	기재요함	위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제37조 별표8

2. 시정보완 기간내에 이행하지 아니할 경우에는「위험물안전관리법」제12조제3호30일간의 사용정지 및「위험물안전관리법」제36조제5호 500만원 이하의 벌금이 부과됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병, 국외출장 등의 사유로 조치기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1차에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.  끝.

	【위 조치명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 강동소방서 예방과 위험물안전팀 ☎ 02-468-6122, FAX 02-471-2175

	강동소방서장
담당자	박종필		위험물안전팀장	이순호		예방과장	전결 04/06 김주호
협조자
시행	예방과-5733	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	grutegy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)