＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2017년 4월 05일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복		-
탐지구역				양재03블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 남부순환로2632 (양재동 1-13번지)		남부순환로 2632 4차로 통신맨홀에 불명수 유출 민원건 1차 음청식 탐지결과 누수처 불명으로 2차 다점식 로거 8개소 설치 야간 예약 측정 중.							300mm관로 누수적출
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 조광원 진기호		개포27B/L		개포로 17길9-4일대 (양재동 392-10번지)		없음			없음		없음
서초	이천구 윤제근		개포10B/L		논현로29일대 (개포동 1244-9번지)		없음			없음		없음

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	박홍		급수운영과장	04/06 유용일
협조자
시행	급수운영과-6400	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개