고압가스 수불부(3.31)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/01 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			13,603						16,143			21,128
3.01		624	12,979		0	0	203	203	15,940		0	21,128
3.02		572	12,407		0	0	190	190	15,750		0	21,128
3.03		604	11,803		0	0	190	190	15,560		0	21,128
3.04	5,400	713	16,490		0	0	190	190	15,370		0	21,128
3.05		846	15,644		0	0	186	186	15,184		0	21,128
3.06	5,400	698	20,346		0	0	180	180	15,004		0	21,128
3.07		850	19,496		0	0	176	176	14,828		0	21,128
3.08		655	18,841		0	0	174	174	14,654		0	21,128
3.09		614	18,227		0	0	172	172	14,482		0	21,128
3.10		608	17,619		0	0	172	172	14,310		0	21,128
3.11	5,400	566	22,453		0	0	186	186	14,124		0	21,128
3.12		637	21,816		0	0	184	184	13,940		0	21,128
3.13		648	21,168		0	0	185	185	13,755		0	21,128
3.14		652	20,516	5,400	0	0	189	189	18,966		0	21,128
3.15		611	19,905		0	0	188	188	18,778		0	21,128
3.16		564	19,341		0	0	178	178	18,600		0	21,128
3.17		571	18,770		0	0	187	187	18,413		0	21,128
3.18	5,400	580	23,590		0	0	188	188	18,225		0	21,225
3.19		604	22,986		0	0	196	196	18,029		0	21,225
3.20		604	22,382		0	0	195	195	17,834		0	21,225
3.21		814	21,568		0	0	199	199	17,635		0	21,225
3.22		549	21,019		0	0	180	180	17,455		0	21,225
3.23		477	20,542		0	0	182	182	17,273		0	21,225
3.24		499	20,043		0	0	189	189	17,084		0	21,225
3.25		588	19,455		0	0	212	212	16,872		0	21,225
3.26		641	18,814		0	0	206	206	16,666		0	21,225
3.27		667	18,147		0	0	212	212	16,454		0	21,225
3.28		533	17,614		0	0	209	209	16,245		0	21,225
3.29		511	17,103		0	0	218	218	16,027		0	21,225
3.30		487	16,616		0	0	211	211	15,816		0	21,225
3.31		520	16,096		0	0	226	226	15,590		0	21,225
합계	21,600	19,107		5,400			5,953	5,953			0