출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	이천호	04/01 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 4. 1
보고자 : 주무관 이천호

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 이천호, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-04-01	14MT-01672	서부1-01-불광터널	연서로34길 23	양철통 소금구이	강북	서부사업소	0.25	6.9	0.09
2014-04-01	14MT-01673	서부1-02-진관	통일로 968	성원E&S GS칼텍스	강북	서부사업소	0.21	6.9	0.08
2014-04-01	14MT-01674	서부1-03-진관	갈현로 301	갈현1동주민센터	강북	서부사업소	0.20	7.0	0.08
2014-04-01	14MT-01675	서부1-04-불광터널	갈현로1길 19	풍성한 교회 (진리선교교회)	강북	서부사업소	0.27	7.0	0.09
2014-04-01	14MT-01676	서부1-05-증산1	가좌로 319	GS칼텍스 흥일주유소	영등포	서부사업소	0.25	7.0	0.08
2014-04-01	14MT-01677	서부1-06-증산2	백련산로 179	응암1동주민센터	영등포	서부사업소	0.22	7.0	0.08
2014-04-01	14MT-01678	서부1-07-백련	백련산로 100	응암2동주민센터	강북	서부사업소	0.21	6.9	0.09
2014-04-01	14MT-01679	서부1-08-증산2	가좌로 179	수협은행	영등포	서부사업소	0.25	6.9	0.09
2014-04-01	14MT-01680	서부1-09-백련	가좌로 113	일연빌딩	강북	서부사업소	0.23	7.0	0.07
2014-04-01	14MT-01681	서부1-10-증산1	수색로24길 16	은평재활용센터	영등포	서부사업소	0.26	7.0	0.07
2014-04-01	14MT-01682	서부1-11-와우산1	와우산로 173	바라비	뚝도	서부사업소	0.24	6.9	0.07
2014-04-01	14MT-01683	서부1-12-(구)증산2	동교로 240	계림빌딩	뚝도	서부사업소	0.25	6.9	0.08
2014-04-01	14MT-01684	서부1-13-(구)증산2	월드컵북로 113	S-Oil 청원주유소	뚝도	서부사업소	0.22	7.0	0.08
2014-04-01	14MT-01685	서부1-14-증산4	모래내로 19	쌍용부품대리점	영등포	서부사업소	0.24	7.0	0.07
2014-04-01	14MT-01686	서부1-15-증산4	월드컵북로 308	월드힐빌딩	영등포	서부사업소	0.27	7.0	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서부1지점) : 15MT- 01672 ~ 14MT- 01686. 끝.