	강북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수지시(알림)

1. 북부수도사업소 시설관리과-7189(2017.04.06.)호『2017년 소방용수시설(소화전) 보수결과 알림』 과 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지 검수를 다음과 같이 지시(알림)하오니, 각 119안전센터에서는 검수에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2017. 4. 7.(금)~ 4. 13.(목)

나. 검수대상 : 소방용수시설 16개소

연번	관리번호	위 치	설치형식	보수사항	관할대
1	2002	수유동 535-228	지하식	교체완료	우이
2	2064	수유동 348-21	지상식	교체완료	우이
3	3158	미아동 217-2	지하식	교체완료	미아
4	3177	미아동 258-34	지하식	교체완료	미아
5	3160	미아동 217-91	지하식	교체완료	미아
6	3184	미아동 258-62	지하식	교체완료	미아
7	3125	미아동 124-2	지하식	교체완료	미아
8	3728	미아동 224-2	지하식	교체완료	미아
9	3336	미아동 1261-385	지하식	교체완료	미아
10	3337	미아동 1261-392	지하식	교체완료	미아
11	3457	미아동 867-103	지하식	교체완료	미아
12	3300	미아동 440-39	지하식	교체완료	미아
13	3700	미아동 1261-532	지상식	교체완료	미아
14	4298	미아동 1341-1	지상식	교체완료	삼각산
15	4311	미아동 791-563	지상식	교체완료	삼각산
16	4035	미아동 839-363	지하식	교체완료	삼각산

다. 검수방법 : 각 119안전센터 실정에 맞게 검수 실시

라. 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지 정밀 검사

3. 행정사항

가. 각 119안전센터에서는 안전사고가 발생하지 않도록 안전책임자를 지정ㆍ운영

나. 현장 확인시 급수불편 민원사항이 발생되지 않도록 유의하여 검수

※ 【소화전 개폐시 유의사항 – 붙임2】

119행정정보시스템→ 재난대응→ 소방용수→ 용수조사→ 조사부,고장,폐전→ 고장정보(일자,보수의뢰일,보수완료일,보수의뢰처(북부수도사업소),보수결과,고장코드)필히 입력

다. 검수완료 대상 119행정정보시스템에 입력 철저(붙임1. 입력여부 표기)

라. 검수결과는 2017. 4. 14.(금)한 대응총괄팀으로 보고

붙임  1. 소방용수시설 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소화전개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	04/06 양용희
협조자
시행	재난관리과-2409	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개