소방특별조사 세부조사표(천호제2동 제2투표소/신암초등학교)

검사일시 : 2016.4.6.(목)

1. 조사대상

대 상 명	천호제2동제2투표소 (신암초등학교 1층 과학실)			전화번호	************
소 재 지	************ ********	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 RC조 대표동5/0층, 연면적9,655.83㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 선임여부 및 업무수행 사항 확인한바 적정 함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-위험물 사용처 없음
④소방시설(필요시)	-투표소 감지기 및 소화기 적정 관리됨
⑤피난시설(필요시)	-투표소 주출입구 피난구(통로)유도등 정상 점등됨
⑥관계자 소방안전교육 등	-관계자 대상 소화기 사용법 및 유사시 초기 대응요령 교육 (1명)

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 적정함

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	김호성		배기준		04/07 이긍수
협조