문서번호	공원여가과-253
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	04/01 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 3월 30일(일) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	6	1	2	0	0	3	184	3,605

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 공원 안전 점검 : 저수지, 생태연못, 조류관찰대, 통나무 다리 등 2회 1명 ○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 문화센터 소방 시설물 점검 및 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 습지지구 7번 연못 탐방로데크 난간대 고정볼트 25개 조임 작업 ○ 공원 화장실 지하집수정 배수펌프 1회 가동 배출 작업 ○ 고덕동길 노후 대나무 울타리 2개소 3M 고정 작업 ○ 문화센터 장애인 화장실 대변기 자동세척밸브 버튼 고정 작업 ○ 반딧불이 인공사육장 내부 세척실 주변 1개소 바닥 갈라짐 보수 ○ 지하수 분전반 내부 먼지 제거 및 차단기류 탈락 등 점검(이상없음) ○ 문화센터 지하 집수정 배수펌프 2대 녹제거 작업 ○ 광장지구 그늘막 상부 목재 4개소 접합부 고정 보수 작업
녹지대 및 기타	○ 천호대로길 대나무 울타리 주변 쓰레기 200ℓ 2포대 수거 작업 ○ 문화센터 녹지대 맥문동 80㎡ 순자르기 작업 ○ 잔디광장 봄꽃 5,000본 식재 작업(계속) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 산불예방 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개)
특이사항	○ 공원 탐방로데크 등 결빙 안전점검 순찰 6회(이상없음)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	비고	프로그램명	참여인원	비고
	스스로관찰	155
	일요가족나들이	29