소방특별조사 세부조사표(서빙고부군*)

검사일시 : 2017.4.6.

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	*********
소 재 지	***********	대표자	***** *****	주 용 도	문화재시설
건물구조	목조와가 1층 2개동 연면적 80.5㎡			소방안전관리자	******* ************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	자동화재속보설비 전화연결 및 예비전원 불량	※조치명령 예정
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	별도 화기취급 사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	주방 화기 안전 관리함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )	“

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 등	이상없음
경보시설 등	자동화재속보설비 등	자동화재속보설비 불량

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	임영운		전양구		04/07 염무열
협조	박래성